АДМИНИСТРАЦИЯ   
КОНДРАШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ИЛОВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» мая 2024г.                    № 30-п

О программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

на территории Кондрашовского  сельского поселения

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,администрация Кондрашовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Кондрашовского сельского поселения. (Согласно приложения №1) - Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Кондрашовского сельского поселения. (Согласно приложения №2). - Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду. (Согласно приложения №3). - Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию. - Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. Глава Кондрашовского сельского поселения Е.А.Ермолов

Приложение № 1 к Постановлению администрации Кондрашовского сельского поселения # от «12» мая 2025 г №30-п Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 1.Общие положения 1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения. 1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами. 1.4. Объекты, подлежащие проверке: Согласно приложения №3 1.5. Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении: 1.5.1. Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду. 1.5.2. Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 2. Основные положения 2.1. Проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации Кондрашовского сельского поселения 2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. 2.3. При проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки с выездом на место. 2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с Правилами. 2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - паспорт), выданный на основания акта проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию. 3.Заключительное положение 3.1. Проведение проверки по готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно быть выполнено по следующим критериям: 1) готовность тепловых нагрузок, 2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 5) обеспечение качества теплоносителей; 6) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии; 8) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 9) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 10) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 11) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 12) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 3.2. Проведение проверки готовности по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии должны быть выполнено по следующим критериям: 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 5) утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 8) работоспособность защиты систем теплопотребления; 9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 11) плотность оборудования тепловых пунктов; 12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 14)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, не позднее 15 октября - для Кондрашовского сельского поселения.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Кондрашовского сельского поселения

от «12» мая 2025 г    №30-п

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду на территории  Кондрашовского сельского поселения

| 1. Ермолов Евгений Александрович | Глава администрации Кондрашовского сельского поселения |
| --- | --- |
| 2.Гудожникова Надежда Александровна | Главный специалист администрации Кондрашовского сельского поселения |
| 3. Яковлева Виктория Владимировна | Ведущий специалист администрации Кондрашовского сельского поселения |
| 4.Бендас Людмила Ивановна | директор Кондрашовской МБОУ, Кондрашовская СОШ, детский сад (по согласованию) |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Кондрашовского сельского поселения

от «12» мая 2025 г    №30-п

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов  в Кондрашовском сельском поселении

| Наименование объекта | Сроки проверки | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- |
| Администрация Кондрашовского сельского поселения | 18.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| МБОУ Кондрашовская школа | 18.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| Кондрашовский,Красноярский, детские сады, | 18.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| СДК Кондраши,Писаревский с\к,Красноярский с/к,Чернозубовский с\к,Бердиевский с\к | 24.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| Фапы Кондраши,Чернозубовка,Красноярский, Писаревский,Бердия | 24.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| Жилые дома с.Кондраши ул.Советская №19-33 | 24.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |
| Жилые дома ст.Бердия ул.Привокзальная №11-13 | 25.07.2025- 14.08.2025 | 15.08.2025- 10.10.2025 |